702-3 實習(驗)場所名稱:    無反射天線與電磁量測實驗室

| 主要設備 | 件(套)數 | 採購 年月 | 維護狀況( 打( ) | 與課程之配合情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 良好 | 待修 | 報廢 |  |
| 向量訊號產生器 Agilent E4438C | 1 | 94.9.28 | ( |  |  | 通訊系統實習 天線量測實驗 |
| 頻譜分析儀 9 K ~ 7 GHz | 1 | 92.9.25 | ( |  |  | 通訊系統實習 天線量測實驗 |
| 網路分析儀 HP 8720C | 1 | 83.4.25 | ( |  |  | 通訊系統實習 天線量測實驗 |
| 訊號產生器 R&S SMB100A | 1 | 97.6.5 | ( |  |  | 通訊系統實習 天線量測實驗 |
| 天線 UMALP 9108A 0.3 ~ 2.4 GHz | 1 | 95.12.1 | ( |  |  | 通訊系統實習 天線量測實驗 |
| 天線自動量測元件 1 ~ 18 GHz | 1 | 92.12.1 | ( |  |  | 通訊系統實習 天線量測實驗 |
| 高頻傳輸線 Agilent 11500E | 1 | 93.8.27 | ( |  |  | 通訊系統實習 天線量測實驗 |
| LSR-60馬達齒輪模組 | 1 | 94.5.23 | ( |  |  | 通訊系統實習 天線量測實驗 |
| 電磁相容EMC訓練設備(含放大器及測試棒) | 1 | 98.3.3 | ( |  |  | 通訊系統實習 天線量測實驗 |