中華科大天線與電磁相容量測實驗室

管理及相關設備借用辦法

製作日期：2014.12.2

壹、使用辦法

A、本校建置了天線與電磁相容量測實驗室，可提供本校及其他研發單位進行相關量測工作。

B、申請使用者請洽詢本實驗室負責老師

陳盈安助理教授 (yachen@cc.cust.edu.tw,  Tel:0939217071) 或

袁敏事副教授   (yuan@cc.cust.edu.tw, Tel: 0936339165)

C、為此訂定「中華科大天線與電磁相容量測實驗室管理及相關設備借用辦法」期使實驗室使用者共同遵守。

貳、安全管理

A、使用者應受過相關必要訓練、詳讀操作手冊並按照標準程序操作，且應詳實填寫使用紀錄簿。如發現儀器設備故障，應立即主動通知本中心管理人員。

B、認清並牢記實驗室內或最接近實驗室的滅火器、急救箱、緊急逃生通道的位置，並熟知其使用方法。

C、使用者進入實驗室應隨時注意門禁安全，並且保持走道之暢通。

D、實驗室內禁止飲食、煙火及從事與實驗室無關的活動。

E、實驗後請將個人實驗物品收妥並整理使用區域，以保持工作桌、儀器架(櫃)、地板等之整潔，且關閉非必要電源。

參、可借用設備名稱

A、量測設備可借用之名稱，如附件(一)

肆、開放時間

A、開放時間：學生上課時段不接受申請使用。

1. 一般時段：非假日時段，09：00~18：00。

2. 假日時段：週六日、連續假日、國定假日，原則上不開放。

伍、借用辦法與收費標準

A、借用單位須於一週前詳填申請表；並經本實驗室負責人簽名同意後始得借用。

B、使用期間標的物的維護、修繕費用由乙方負擔。

C、使用期間因使用標的物所產生之各項費用，除另有約定外，應由乙方負擔。

D、使用期間乙方就標的物之使用及保管，應盡善良管理人責任，如造成標的物之損害或短少，乙方應負完全賠償責任。

E、使用各項儀器設備前後，請確實填寫實驗室使用紀錄、儀器設備使用記錄以供查核，若有儀器設備損壞應確實填寫實驗室儀器設備維修紀錄，並告知提供單位。

F、收費方式:依照實際使用時數:

| 借用軟硬體設備名稱 | 收費標準(以小時計) |
| --- | --- |
| 天線全波暗房實驗室 | 貳仟元整 |
| 電磁相容半波暗房實驗室 | 貳仟元整 |
| 傳導輻射量測系統 | 貳仟元整 |
| 其餘單項儀器設備或軟體 | 壹千元整 |
| 本系派人協助量測之臨時工資 | 伍佰元整 |

G、本系所不供應耗材，使用者必須自備。

陸、本辦法經航電系系務會議通過後實施，修訂時亦同。

附件一   儀器設備名稱

●量測實驗室

天線全波暗房實驗室

電磁相容半波暗房實驗室

●量測儀器:

頻譜分析儀HP8563EC(9KHz~26.5GHZ),

前置放大器HP8449B(1GHz~26.5GHz),

EMC分析儀:HP4411B(9KHz~3GHz),

綜合掃描器HP83752A(10MHz~20GHz),

前置放大器P87405A(10MHz~3GHz),

網路分析儀HP8720E(0.1GHz~20GHz) ,

寬頻雙錐形天線(30~300MHz)

對數週期偶極排列天線(300~3000MHz)

標準喇叭型型天線 (0.1~18GHz)

標準偶極天線(2.4GHz)

● 模擬軟體：

HFSS

IE3D

中華科大天線與電磁相容量測實驗室

借用申請單

| 借用單位基本資料 | 單位名稱 |  | 系、所、單位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 借用人 |  | 職稱 |  |
|  | 聯絡電話 |  | 傳真 |  |
|  | E-mail |  |
| 申請日期 | 年月日 | 借用日期/時段 | 年月日時分~時分 |
| 量測人員 | (簽名) | (簽名) | (簽名) |
| 本所協助量測人員 | (簽名) | 本實驗室負責人 | (簽名) |
| 借用設備 | □A、天線全波暗房實驗室(2000NT/hr) □B、電磁相容半波暗房實驗室(2000NT/hr) □C、傳導輻射量測系統(2000NT/hr) □D、網路分析儀(1000NT/hr) □E、單項量測儀器或軟體(1000NT/hr) (填寫借用儀器名稱) (填寫借用儀器名稱) □F、本系派人協助量測(500NT/hr) |
| 量測項目 |  |

使用前量測設備檢查確認

□量測設備沒有故障。

□量測設備有故障。故障設備名稱

使用後量測設備檢查確認

□量測設備沒有故障。

□量測設備有故障。故障設備名稱

系主任：              實驗室管理人：               表單編號：